## results1
19.45 | -28.27 | Max x | 25.27 | Avg x | 7.225 | X correction | -7.225 | 12.225 | -14.045
17.27 | -29.82 | Min x | -10.82 |  |  | Y correction | 14.225 | 10.045 | -15.595
15.91 | -30.18 | Max y | 3.91 | Avg y | -14.225 |  |  | 8.685 | -15.955
13.73 | -31.36 | Min y | -32.36 |  |  |  |  | 6.505 | -17.135
12.64 | -31.45 | [6 empty] | 5.415 | -17.225
10 | -31.82 | [6 empty] | 2.775 | -17.595
7.45 | -32.18 | [6 empty] | 0.225 | -17.955
6.09 | -31.91 | [6 empty] | -1.135 | -17.685
3.27 | -31.36 | [6 empty] | -3.955 | -17.135
1.91 | -31 | [6 empty] | -5.315 | -16.775
-0.73 | -29.91 | [6 empty] | -7.955 | -15.685
-1.55 | -29.36 | [6 empty] | -8.775 | -15.135
-4.09 | -27.82 | [6 empty] | -11.315 | -13.595
0 | 0 | [6 empty] | -7.225 | 14.225
-7.27 | -24.27 | [6 empty] | -14.495 | -10.045
-8.73 | -22 | [6 empty] | -15.955 | -7.775
-9.27 | -20.45 | [6 empty] | -16.495 | -6.225
-10 | -17.64 | [6 empty] | -17.225 | -3.415
-10.55 | -16.27 | [6 empty] | -17.775 | -2.045
-10.82 | -13 | [6 empty] | -18.045 | 1.225
-10.55 | -10.27 | [6 empty] | -17.775 | 3.955
-10.18 | -8.91 | [6 empty] | -17.405 | 5.315
-9.18 | -5.91 | [6 empty] | -16.405 | 8.315
-8.73 | -4.91 | [6 empty] | -15.955 | 9.315
-6.82 | -2.45 | [6 empty] | -14.045 | 11.775
-5.82 | -1.36 | [6 empty] | -13.045 | 12.865
-3.55 | 0.64 | [6 empty] | -10.775 | 14.865
-1.36 | 2.09 | [6 empty] | -8.585 | 16.315
0 | 2.73 | [6 empty] | -7.225 | 16.955
2.82 | 3.45 | [6 empty] | -4.405 | 17.675
4.27 | 3.55 | [6 empty] | -2.955 | 17.775
7 | 3.91 | [6 empty] | -0.225 | 18.135
8.09 | 3.55 | [6 empty] | 0.865 | 17.775
11.36 | 3.18 | [6 empty] | 4.135 | 17.405
13.55 | 2.18 | [6 empty] | 6.325 | 16.405
14.91 | 1.73 | [6 empty] | 7.685 | 15.955
16.91 | 0.36 | [6 empty] | 9.685 | 14.585
18 | -0.64 | [6 empty] | 10.775 | 13.585
20.18 | -2.45 | [6 empty] | 12.955 | 11.775
21 | -3.36 | [6 empty] | 13.775 | 10.865
22.36 | -5.73 | [6 empty] | 15.135 | 8.495
23.91 | -7.55 | [6 empty] | 16.685 | 6.675
23.73 | -9.18 | [6 empty] | 16.505 | 5.045
24.82 | -11.64 | [6 empty] | 17.595 | 2.585
25.09 | -13 | [6 empty] | 17.865 | 1.225
25.27 | -15.73 | [6 empty] | 18.045 | -1.505
24.91 | -16.73 | [6 empty] | 17.685 | -2.505
24.64 | -19.36 | [6 empty] | 17.415 | -5.135
23.91 | -21.64 | [6 empty] | 16.685 | -7.415
23.45 | -23.09 | [6 empty] | 16.225 | -8.865
22.36 | -25 | [6 empty] | 15.135 | -10.775
21.27 | -26.27 | [6 empty] | 14.045 | -12.045
19.55 | -27.82 | [6 empty] | 12.325 | -13.595
18.55 | -29 | [6 empty] | 11.325 | -14.775
16.64 | -29.91 | [6 empty] | 9.415 | -15.685
14.36 | -31.36 | [6 empty] | 7.135 | -17.135
13.09 | -31.73 | [6 empty] | 5.865 | -17.505
10.45 | -31.73 | [6 empty] | 3.225 | -17.505
9.18 | -32.36 | [6 empty] | 1.955 | -18.135
6.27 | -31.82 | [6 empty] | -0.955 | -17.595
4.91 | -32.09 | [6 empty] | -2.315 | -17.865
2.09 | -31.27 | [6 empty] | -5.135 | -17.045
-0.18 | -30 | [6 empty] | -7.405 | -15.775
-1.36 | -29.82 | [6 empty] | -8.585 | -15.595
-3.82 | -27.64 | [6 empty] | -11.045 | -13.415
-4.91 | -26.73 | [6 empty] | -12.135 | -12.505
-6.91 | -24.36 | [6 empty] | -14.135 | -10.135
-7.64 | -24 | [6 empty] | -14.865 | -9.775
-9.18 | -21.27 | [6 empty] | -16.405 | -7.045
-10 | -18.27 | [6 empty] | -17.225 | -4.045
-10.27 | -17.09 | [6 empty] | -17.495 | -2.865
-10.82 | -13.91 | [6 empty] | -18.045 | 0.315
-10.45 | -12.82 | [6 empty] | -17.675 | 1.405
-10.27 | -9.91 | [6 empty] | -17.495 | 4.315
-10.09 | -9 | [6 empty] | -17.315 | 5.225
-9.09 | -6.27 | [6 empty] | -16.315 | 7.955
-7.55 | -3.82 | [6 empty] | -14.775 | 10.405
-6.64 | -2.45 | [6 empty] | -13.865 | 11.775
-4.64 | -0.45 | [6 empty] | -11.865 | 13.775
-3.36 | 0.55 | [6 empty] | -10.585 | 14.775
-1.09 | 1.73 | [6 empty] | -8.315 | 15.955
0.36 | 2.73 | [6 empty] | -6.865 | 16.955
2.91 | 3.45 | [6 empty] | -4.315 | 17.675
5.36 | 3.64 | [6 empty] | -1.865 | 17.865
6.55 | 3.82 | [6 empty] | -0.675 | 18.045
9.45 | 3.36 | [6 empty] | 2.225 | 17.585
10.73 | 3.27 | [6 empty] | 3.505 | 17.495
13.18 | 2.27 | [6 empty] | 5.955 | 16.495
14.45 | 1.91 | [6 empty] | 7.225 | 16.135
17.09 | 0.64 | [6 empty] | 9.865 | 14.865
19.27 | -1.36 | [6 empty] | 12.045 | 12.865
20.09 | -2.27 | [6 empty] | 12.865 | 11.955
21.73 | -4.55 | [6 empty] | 14.505 | 9.675
22.45 | -5.64 | [6 empty] | 15.225 | 8.585
23.91 | -7.82 | [6 empty] | 16.685 | 6.405
24 | -9.18 | [6 empty] | 16.775 | 5.045
25 | -11.55 | [6 empty] | 17.775 | 2.675
25 | -13.82 | [6 empty] | 17.775 | 0.405
25 | -15.55 | [6 empty] | 17.775 | -1.325
24.91 | -18.09 | [6 empty] | 17.685 | -3.865
24.64 | -19.45 | [6 empty] | 17.415 | -5.225
24.09 | -21.82 | [6 empty] | 16.865 | -7.595
23.45 | -22.91 | [6 empty] | 16.225 | -8.685
22.18 | -25.18 | [6 empty] | 14.955 | -10.955
20.82 | -26.64 | [6 empty] | 13.595 | -12.415
19.73 | -27.55 | [6 empty] | 12.505 | -13.325
17.55 | -29.36 | [6 empty] | 10.325 | -15.135
16.55 | -29.91 | [6 empty] | 9.325 | -15.685
14.45 | -30.91 | [6 empty] | 7.225 | -16.685
13.27 | -31.36 | [6 empty] | 6.045 | -17.135
10.64 | -31.82 | [6 empty] | 3.415 | -17.595
7.91 | -32.09 | [6 empty] | 0.685 | -17.865
6.73 | -31.82 | [6 empty] | -0.495 | -17.595
3.91 | -31.55 | [6 empty] | -3.315 | -17.325
2.82 | -31.36 | [6 empty] | -4.405 | -17.135
0.18 | -30.18 | [6 empty] | -7.045 | -15.955
-1.18 | -29.64 | [6 empty] | -8.405 | -15.415
-3.55 | -28.09 | [6 empty] | -10.775 | -13.865
-5.45 | -26.27 | [6 empty] | -12.675 | -12.045
-6.36 | -25.09 | [6 empty] | -13.585 | -10.865
-8 | -23.09 | [6 empty] | -15.225 | -8.865
-8.73 | -22.27 | [6 empty] | -15.955 | -8.045
-9.82 | -19.27 | [6 empty] | -17.045 | -5.045
-10.09 | -17.73 | [6 empty] | -17.315 | -3.505
-10.45 | -15 | [6 empty] | -17.675 | -0.775